{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["3.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"3.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表","index":0,"n_rows":68,"n_cols":10,"rows_kept":68,"merged":[[0,0,0,9],[2,0,2,3],[2,4,2,9],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,4],[3,5,5,5],[3,6,5,6],[3,7,3,9],[4,7,5,7],[4,8,5,8],[6,2,6,4],[7,3,7,4],[8,3,8,4],[9,3,9,4],[10,3,10,4],[11,3,11,4],[12,3,12,4],[13,3,13,4],[14,3,14,4],[15,3,15,4],[16,3,16,4],[17,3,17,4],[18,3,18,4],[19,3,19,4],[20,3,20,4],[21,3,21,4],[22,3,22,4],[23,3,23,4],[24,3,24,4],[25,3,25,4],[26,0,26,6],[27,0,27,6],[29,0,29,6],[30,0,30,9],[32,0,32,3],[32,4,32,9],[33,0,35,0],[33,1,35,1],[33,2,35,2],[33,3,35,4],[33,5,35,5],[33,6,35,6],[33,7,33,9],[34,7,35,7],[34,8,35,8],[36,3,36,4],[37,3,37,4],[38,3,38,4],[39,3,39,4],[40,3,40,4],[41,3,41,4],[42,3,42,4],[43,3,43,4],[44,3,44,4],[45,3,45,4],[46,0,46,6],[47,3,47,4],[48,3,48,4],[49,0,49,6],[50,3,50,4],[51,3,51,4],[52,3,52,4],[53,3,53,4],[54,3,54,4],[55,3,55,4],[56,3,56,4],[57,3,57,4],[58,3,58,4],[59,3,59,4],[60,3,60,4],[61,3,61,4],[62,3,62,4],[63,3,63,4],[64,0,64,6],[65,0,65,6],[67,0,67,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
[]
["工程名称：围墙改造工程",{"$nulls":3},"第1页 共2页"]
["序\n号","项目编码","项目名称","项目特征描述",null,"计量\n单位","工程量","金额(元)"]
[{"$nulls":7},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":9},"暂估价"]
[null,null," 围墙",{"$nulls":3},"1"]
["1","010101002001","挖一般土方","1.土壤类别 详地勘报告\n2.挖土深度 1.5m以内\n3.弃土运距 投标人自行考虑",null,"m3","16.92"]
["2","010103001001","回填方","1.土质要求 :符合设计及施工规范要求\n2.密实度要求 ：符合设计及施工规范要求\n3.粒径要求  ：符合设计及施工规范要求\n4.夯填（碾压） ：夯填\n5.运输距离：自行考虑",null,"m3","8.95"]
["3","010103002001","余方弃置","1.废弃料品种 回填后多余土方等\n2.运距 投标人自行考虑",null,"m3","7.97"]
["4","010501001001","垫层","1.混凝土种类 商品砼\n2.混凝土强度等级 C15\n3.含支、拆模板",null,"m3","0.97"]
["5","010501001003","垫层","1.混凝土种类 商品砼\n2.混凝土强度等级 C10\n3.含支、拆模板",null,"m3","0.1"]
["6","010501003001","独立基础","1.混凝土种类 商品砼\n2.混凝土强度等级 C30\n3.含支、拆模板",null,"m3","3"]
["7","010501002001","带形基础","1.混凝土种类 商品砼\n2.混凝土强度等级 C25\n3.含支、拆模板",null,"m3","0.13"]
["8","010502001001","矩形柱","1.混凝土种类 商品砼\n2.混凝土强度等级 C30\n3.含支、拆模板",null,"m3","3.58"]
["9","010502002001","构造柱","1.混凝土种类 商品砼\n2.混凝土强度等级 C20\n3.含支、拆模板",null,"m3","0.29"]
["10","010401003002","围墙","围墙：非粘土砖墙，M5混合砂浆砌筑，墙底60mm处20厚1:2.5水泥砂浆掺3%防水粉防潮处理",null,"m3","5.11"]
["11","010507005001","压顶","C25砼，商品砼，含支拆模板",null,"m3","0.22"]
["12","010515001001","现浇构件钢筋","钢筋种类、规格 Φ＜12(一级钢 HPB300)",null,"t","0.197"]
["13","010515001002","现浇构件钢筋","钢筋种类、规格 Φ＜25(一级钢 HPB300)",null,"t","0.534"]
["14","011205001001","石材柱面","干挂20mm白麻荔枝面花岗岩，L40x4镀锌角铁、专用不锈钢挂件",null,"m2","19.2"]
["15","011201001001","墙面一般抹灰","20厚1：2.5水泥砂浆粉刷",null,"m2","53.57"]
["16","011406001001","围墙涂料","外墙腻子乳胶漆三度",null,"m2","48.17"]
["17","040203006001","沥青混凝土","80mm沥青混凝土",null,"m2","137.82"]
["18","040204004001","安砌侧（平、缘）石","同原市政和校内道路相同或相似砼路牙石安装",null,"m","22.56"]
["19","040203007001","水泥混凝土","150mmC25混凝土路面基层",null,"m2","41.48"]
["            本页小计"]
["            合    计"]
[]
["未来软件编制"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
[]
["工程名称：围墙改造工程",{"$nulls":3},"第2页 共2页"]
["序\n号","项目编码","项目名称","项目特征描述",null,"计量\n单位","工程量","金额(元)"]
[{"$nulls":7},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":9},"暂估价"]
["20","050102012001","铺种草皮","种植土回填，铺种草皮，成活养护",null,"m2","6.58"]
["21","011601001001","砖砌体拆除","原围墙及边柱拆除（含柱及部分围墙基础），结合设计自行勘察现场",null,"项","1"]
["22","011609001001","栏杆、栏板拆除","原围墙金属栏杆拆除，自行勘察现场",null,"m2","6.75"]
["23","041001005001","拆除侧、平（缘）石","拆除原砼路牙石，自行勘察现场",null,"m","21.84"]
["24","041001001001","拆除路面","原沥青路面凿除（含基层），自行勘察现场",null,"m2","6.58"]
["25","041001002001","拆除人行道","原路边人行道地台拆除，自行勘察现场",null,"m2","29.58"]
["26","041001004001","铣刨路面","原路面铣刨",null,"m2","96.34"]
["27","050101007001","清除地被植物","清理绿化植被，含人行道苗木清理，自行勘察现场",null,"m2","11.9"]
["28","010101002002","挖一般土方","1.土壤类别 详地勘报告\n2.挖土深度 1.5m以内\n3.弃土运距 投标人自行考虑",null,"m3","23.77"]
["29","010103002002","余方弃置","1.拆除建筑垃圾及多余土方等\n2.运距及消纳费，投标人自行考虑",null,"项","1"]
["            分部分项合计"]
["30","011705001001","大型机械设备进出场及安拆","压路机等机械设备进出场及安拆",null,"项","1"]
["31","011701002001","外脚手架","砌墙、浇柱、抹灰、粉刷等脚手",null,"项","1"]
["            单价措施合计"]
{"$rows_empty":14}
["            本页小计"]
["            合    计"]
[]
["未来软件编制"]